太陽電池の数式モデルを用いた最大電力点追従制御

工学研究科　原田陽介（笠研究室）

工学研究科　笠展幸

Keywords：数式化、最大電力点追従制御、Lambert W関数

- 研究目的

新エネルギー利用の一つとして，太陽光発電システムが研究および利用されている。太陽光発電システムにおいて太陽電池（PV）で発電された電力を効率よく取り出すために最大電力点追従（Maximum Power Point Tracking：MPPT）制御が採用されている。このMPPTとして「山登り法」と呼ばれる方式が採用されているが、MPPTに遅延が生じる欠点がある。本研究ではこれらの欠点を改善するため、PVへの日射量、PV温度、及びPV出力電圧の3変数で数式表示されたPVのI-V特性を用いて最大電力点となる電圧を演算し、PI制御によってMPPTを行う方法を検討する。

- 構造と特徴

本研究で用いた主回路及び制御回路をFig.１に示す。電圧、照度(CdS)、温度(サーミスタ)の信号がA/D変換器に入力され、アナログ値からデジタル値に変換される。DSP（Digital Signal Processor）では、この値を基に照度、温度、最大電力点電圧（Vmax）やPI制御等のプログラムを高速演算処理する。処理された値は、※シリアルポートからFPGAに出力され、PWMパルスとなり昇降圧チョッパのスイッチングデバイスIGBTをON･OFFさせMPPTを開始する。PVのP-V特性より得られる式を電圧で微分し、LambertW関数（wewの逆関数であると定義）を用いて追従式(1)を導出した。

Vmax=nkTq[LambertW(Iph−Io)Ioexp(1)−1]（1）

ここで、Iphは所定の日射条件での光誘起電流、IoはPVの飽和電流、nはPVを構成する太陽電池セルの直列数、TはPVの絶対温度、qは電子の電荷量、kはボルツマン定数である。

- 研究結果、及び応用の可能性

Fig.2は、PV温度30℃でMPPTを実行させた時の様子を示す。MPPT開始後0.1秒以内で最終値に収斂し、収斂後のPV出力に揺らぎが無いことが確認できる。実験結果よりPV出力電力の無動揺と安定性、制御応答の即応性、電流センサの不要な事などの特長より、小電力PVシステムに適した回路であると考えられる。

PV電圧

PV電力

PV電流

PI制御前

PI制御後

10.0V

200ms

50mA

14.8V

0.234A

3.46W

バッファアンプ

サーミ

CdS

センサ

センサ

電圧

昇降圧

チョッパ

シリアル・

パラレル変換

PVパネル

CLK

FSX

パラレル通信

DX

8bit

A/D

DSP

DSK

FPGA

Vv(-1~1)

Vｓ(-1~1)

VT(-1~1)

制御回路

分圧抵抗

McBSP

※Multi Channel Buffered Serial Port

シリアル通信

C1

C2

R

負荷

PWM

パルス変換

※

スタ

主回路

4

P

P-V特性

最大電力点

P=IphV-IoVexp(qV/nkT)

最大電力点一致

0

0.5

1

1.5

2

3

3.5

2.5

V

ｄP/ｄV

0

ｄP/ｄV-V特性

V

0

5

10

15

ｄP/ｄV=Iph-Ioexp(qV/nkT)・[1+(qV/nkT]+Io

14.8V

3.4W

Fig.1 システム構成図

Fig.2 MPPTの実験結果